上海森绿环保节能工程有限公司

化工产品及药剂一览表

| 序号 | 品名 | 含量 | 外观 | 适用条件PH值 | 适用范围 | 包装（Kg） | 价格(元/吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 液体 | 固体 | 液体 | 固体 |
| 1 | 聚合氯化铝（PAC） | Al2O3≥30% | 淡黄色 | 6~9 | 一切污水 | 50 | 25 | 550 | 2100 |
| 2 | 高效净水剂（PAFC） | Al2O3≥31% | 黄褐色 | 4~11 | 自来水，印染，造纸，化工等一切污水 | 50 | 25 | 850 | 2800 |
| 3 | 复合絮凝脱色剂---CST | 活性物≥20% | 浅黄绿色固体 | 9~14 | 特别适合碱性印染废水 | 50槽 | 25 | 350 | 2000 |
| 4 | 高效混凝剂---PAF | ≥8% | 浅黄色或者浅灰色液体 | 5~10 | 印染废水，化工废水，重金属废水，食品工业废水，皮革工业废水，造纸工业废水，其它：污泥脱水，洗煤废水 | 50或10吨槽罐车 | 850 |  |
| 5 | 聚合硫酸铁---PFS | ≥8% | 浅红褐色液体 | 4~11 | 一切污水 | 50 | 25 | 700 | 1950 |
| 6 | 高级脱色剂CSL---Y1 | 含固量≥50% | 无色无味透明粘稠液 | 5~10 | 造纸、印染、制革、化纤、电镀、化工、农药、颜（染）料、淀粉、酿造、医药、油漆、粉尘水、酒精的絮凝脱色沉降 | 50 125 |  | 6800 |  |
| 7 | 聚丙烯酰胺---PAM | 分子量≥1200万 | 白色和无色 | 4~11 | 絮凝性降阻性动电位降低（即电中和）吸附架桥表面吸附增强网捕作用（一切污水） | 50 125 | 15 | 2800 | 14500阴 36000阳 28000非 |
| 8 | 精制七水硫酸亚铁---FeSO4·7H2O |  | 浅黄绿色晶体 | 10~14 | 印染废水，化工废水，重金属废水，食品工业废水，皮革工业废水，造纸工业废水，其它：污泥脱水，洗煤废水 |  | 50 |  | 450 |
| 9 | 特效印染废水褪色王 |  | 黄绿色液体 | 9~14 | 染料废水，印染废水，水洗废水脱色降COD | 10吨槽罐车 | 550 |  |
| 10 | 超细氢氧化钙（消石灰、熟石灰） | ≥90% 细度≥ | 白色微细粉末 | 1~7 | 适合一切酸性废水的碱性中和剂 或者烟气脱硫及污泥处理垃圾焚烧 |  | 40和25 | 150目880元/吨 325目1450元/吨 500目2350元/吨 |
| 11 | 超细氧化钙（生石灰） | ≥90% 细度≥ | 白色微细粉末 |  | 建材添加剂，塑料添加剂，烟气脱硫，橡胶添加剂，医药添加剂，干燥剂，造纸填料等等 |  | 50和25 | 150目1280元/吨 325目1850元/吨 500目2350元/吨 |
| 12 | 特级滑石粉 | 325目 | 白粉末 |  |  | 25或者40 | 680元/吨 |
| 13 | 纺用滑石粉 | 400目 |  |  |  | 25Kg纸袋 | 950元/吨 |
| 14 | 微细滑石粉 | 800目 |  |  |  | 25Kg | 1050元/吨 |
| 15 | 模型石膏粉 | 高强度 |  |  |  | 25Kg | 1550元/吨 |
| 16 | 重质碳酸钙 | 325目 | 双飞粉 |  |  | 40Kg | 250元/吨 |
| 17 | 超细碳酸钙 | 500目 |  |  |  | 25Kg | 600元/吨 |
| 18 | 轻质碳酸钙 | 325目 |  |  |  | 25Kg | 800元/吨 |
| 19 | 轻质碳酸钙 | 600目 | 活性 |  |  | 25Kg | 1400元/吨 |
| 20 | 立德粉 | 301 |  |  |  | 40Kg | 4800元/吨 |
| 21 | 钛白粉 | BA01-01 | 一级 |  |  | 25Kg | 12000元/吨 |

上海森绿环保节能工程有限公司提供