JMC试验用铸铁平台技术规范书

该技术规范仅针对江铃试验中心铸铁平台的采购

江铃汽车股份有限公司

一、货物需求一览表及供货范围

1.货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 设备数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 包 | 铸铁平台 | 4套 | 合同签字后4个月 | 江铃汽车股份有限公司 |

注1：如不能满足技术规格书中加注★的重要指标，将导致废标。

注2：如不能满足技术规格书中其他指标，每一项指标的偏离在评标时将在投标价基础上向上做1%的调整,超过三项（包括三项）指标将成为废标。

2.供货范围（需分项报价）供货范围应包括但不限于下表所列内容，其项目及数量由投标人在投标文件中列出

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁平台制造， | 4 |
| 2 | T型螺栓、螺母、平垫片及弹簧垫片 | 100 |
| 3 | 平压板 | 100 |
| 4 | L型压板 | 50 |
| 5 | 地锚器 | 720 |
| 6 | 铸铸铁平台运输、现场搬运 |  |
| 7 | 地锚器、安装调试、及相关的人工 |  |

二．技术规格及要求

1. 设备用途说明

此系统主要适用于液压伺服台架试验系统、试验样件和所用试验工装夹具的安装固定。

2. 设备工作环境条件

环境温度：-5～50℃

环境湿度：≤90％

3. 技术规格

技术要求（文中尺寸未注单位处全部用mm）

一般要求：

本项目为交钥匙工程。中标方承担铸铸铁平台的设计制造、运输、现场搬运、现场安装，提供铸铸铁平台地锚器及附件，制定地锚器预埋方案及位置精度要求，现场指导基建施工单位进行地锚器预埋，对地锚器位置精度负责。

3.1铸铁平台技术要求

★3.1.1铸铸铁平台材质：用优质、细密的灰口铸铁HT250，硬度：HB170～240（硬度测试机检测）抗拉强度：250MPa；并提供硬度、抗拉强度的检测报告。

★3.1.2 铸铁平台技术要求：每套铸铁平台由10块尺寸规格为4000mm×2000mm×300mm，面厚120mm的铸铁平台组成，每块铸铁平台外帮厚度≥60mm内筋厚度≥40mm，内筋间距≤400mm；沿长度方向和宽度方向各开T型槽，T型槽间距为250mm,符合GB/T 158-1996标准，取对应螺纹M24的最大T形槽尺寸，直线度0.1, 工作面平面度0.05，且表面粗糙度为Ra3.2μm；四立面与工作面垂直度0.2, 且表面粗糙度Ra6.3μm。平台精度等级：3级。铸件按小批量生产，采用木模、树脂砂, 铸造，铸造公差CT11级，并铸出连体试件。单件铸铸铁平台质量上下偏差不超过4%，提供过磅重量记录.

★3.1.3适用标准：《灰铸铁件（GB/T9439-2010）》 、《铸铁平板(GB/22095-2008》、《铸件尺寸公差与机械加工余量(GB/T 6414-1999》、《铸件质量公差 (GB/T11351-1989》。

3.1.4为最大程度地减小装卸起吊平台过程中平台自重对平台精度的影响，全部平板吊装孔设计符合贝塞尔支点原理。

3.1.5全部铸铁平板的调整采用模块化专用调整机构地锚器，使平台能承受冲击载荷。地平铁上应留出水泥灌浆孔和安装地锚器的位置，地锚器整体作防锈处理；

3.1.6平台防锈处理：非加工面喷漆铁红底漆，四周喷纯蓝色面漆  上表面涂防锈油

★3.1.7铸件不允许有影响外观、精度、使用的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、冷隔等缺陷存在。铸件的璧、筋相交处的圆角部位进行磁粉探伤检验, 内部缺陷采用超声波探伤检测；

★3.1.8每炉次必须浇铸供检测用的试样，试样的制作必须和铸件的造型方法、造型材料相一致、同一包铁水浇注，其类型及尺寸详见相关铸造标准。试样都要由现场监制人员作好永久性标记，以防作假和造成混乱，并送检测单位进行化学成分、金相组织、机械性能检测，出具相应检测报告；

★3.1.19检测单位必须具备省级资质，检测人员必须具备检测资格。并提供资质证明。

★3.1.10要求每块铸铸铁平台可以承受不小于10吨/平方米的动态拉压力，且不发生移动；地锚器必须做7.5吨静拉力试验，以检验牢固性，出具检测报告，且必须得到招标方认可，费用由中标方承担。铸铸铁平台上的孔洞必须用金属盖板盖上。铸铸铁平台安装所需附件、辅料由中标方提供并承担费用

★3.1.11共分铸造、粗加工、精加工三个阶段，至少进行两次热处理（毛坯进行一次退火处理，粗加工后进行第二次退火处理），消除内应力，并去磁。非加工表面二次回火后，清洗干净涂防锈漆。铸件成形后，不得有裂纹、气孔、砂眼、冷隔、疏松、锈迹、划痕、碰伤等缺陷（相关要求按JB/T7974-1999执行）；去应力退火，缓慢升温6小时达550摄氏度以上，保温8-12小时随炉缓慢冷却到常温。

;

3.2 T螺栓及螺母技术要求

3.2.1T型槽螺栓、螺母应经过调质和发黑处理。

3.3平压板技术要求

平压板应经过调质和发黑处理，数量100件，按下图加工

3.4地锚器技术要求

★3.4.1投标方需根据招标方技术要求提供能够满足铸铁平台自身重量及所要求的动态拉压力和所有强度要求的地锚器，提出设计尺寸规格，材质要求，和加工精度要求。

★3.4.2单个地锚器重量不能小于30kg,每小块铸铁平台（4m*2m)不少于18个地锚器支撑。出具每个地锚器的称重报告。

3.5其他要求

3.5.1提供整个系统的安装要求、地基要求；

3.5.2提供安装调整必须的专用工具及备件；

3.5.3提供详细的验收方法；卖方负责对混凝土地基提出孔位等技术要求

3.5.4安装图、零件图，并提供5份正式图纸（含一份电子版）给买方备案

3.5.5卖方提供铸铁平台安装所需要的所有动力源，起重、吊装及地基土建等。并保证顺利铸铁平台顺利安装到位。

3.5.6  地锚器的安装需要供应商现在确认位置支持土建供应商的

3.6供货商必须提供的技术文件

3.6.1技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、调整以及正常安全使用和维护。

3.6.2 图纸：所有总成和部件的全套图纸；

3.6.3设备主要设备结构、特点介绍和说明；

3.6.4所有外购件的全套说明书、合格证和计量检定书。

3.6.5设备的验收方法和标准。

3.6.6设备安装区要求。

投标方应提供以上技术文件，中文本三套，电子版一套

3.7 备品及易耗品

3.7.1 投标方必须提供专用工具和其他必需的辅助器具，包括提供专用的整套设备的运输储存包装箱，并提供清单；

3.7.2提供价格清单，列出配件的名称、规格、数量和单价。投标人应保证在质保期后，按市场价供应配件，最高价应低于所列价格；

3.7.3 供货商应确定重要功能的易损件和备件，列出易损件备件清单，交付时要求同时提供相应的备品备件，具体数量由和供应商共同确认；

3.7.4 投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

3．8对供应商资质要求

3.8.1有好的技术水平和经营业绩，售前售后服务质量高，信誉好；

3.8.2投标方应与招标方就系统的验收签订技术协议，以便确认验收依据；

3.8.3投标方在国内汽车主机厂所提供的同样仪器设备至少3台套，并都处于正常运行状态（附用户清单）；

3.8.4必须通过ISO14001或ISO9001质量管理体系的认证，产品的生产、标定、质量控制过程必须符合ISO9001管理程序；

3.8.5投标方应当提供带有文字说明的设备交货验收进度表（从签定合同起至终验收结束），并承诺如果因投标方的原因导致延误，则每延误一周将接受合同总额0.5%的罚款，不足一周按照一周计算。

三 设计评审、预验收、设备安装调试、人员培训及终验收及售后

1. 设计评审

1.1 当投标方完成技术设计后，通知招标方进行设计评审；

1.2 设计评审地点及方式由投、招标双方协商确定；

1.3 通过招标方的设计评审并签字确认后，方可开始制造。

2 预验收

2.1提供详细的预验收计划；

2.2设备经投标方制造、组装、调整，认为达到技术要求后，在发货前通知招标方派员到投标方进行预验收；

2.3预验收标准参照双方签订的技术协议；

2.4预验收招标方所派人员的费用（包括机票、食宿、交通费、补助费）由招标方承担；

2.5通过招标方的预验收后，方可发货；

3设备的安装调试

3.1设备在安装调试之前，投标方应至少提前一个月以书面文件形式通知招标方应准备的技术条件。投标方应说明该系统安装调试的场地所需的各种水、电、油、气及其他条件，招标方按要求进行准备；

3.2由投标方派人到招标方指定地点负责进行设备的安装、调试，所有的费用均由投标方承担，招标方负责提供相关辅助设施；

4 人员培训

4.1当投标方完成设备的组装、调试并能正常运行后进行人员培训；

4.2投标方应选派技术熟练的技术人员对招标方技术人员进行设备的使用、调整、保养、故障预防与判断、排除等方面技术知识培训和使用示范，确保招标方人员能理解和掌握系统各部的原理，能够正确使用设备，掌握基本的设备的故障判断及排除的方法。培训费用由投标方承担，并计入投标总价中。

5 最终验收

5.1最终验收标准参照双方签订的技术协议；

5.2提供详细的最终验收计划。

6.售后服务

6.1保修期：

系统验收完成后保修期为24个月。在保修期内，对设备故障的维修工作和更换零件由投标方负责；质保期满之前，投标方应对设备免费进行一次整体维护和检查。质保期满后也应提供良好的服务；

6.2质保期后，投标方能及时提供备件；

6.3设备运行出现故障时，投标方须在24小时内响应，72小时内有专职维修服务人员到场进行检查、维修；

6.4设备终验收后，投标方应定期与招标方就设备运行情况进行沟通，不少于每年二次；

6.5凡在保修期内出现质量问题，应在告知投标方后7天内解决问题，所产生的全部费用由投标方承担。

7.其他要求

7.1该全套设备不应对其它设备的电信号产生误差范围外的干扰，若发生此情况投标方应免费进行解决；

7.2该系统应是一套全新的、未使用过的、功能完整，可正常运转的完整设备，甚至包括规格没有提到的每个详细构件或特殊部件和特殊之处。本招标技术文件是为投标方了解对试验系统的要求而拟订的，如有错误或遗漏之处，并不免除投标方应为招标方提供一套完整而有效的系统的责任；

7.3该系统应设计合理，经久耐用，节约能源，符合安全、环保的有关规定。

7.4合同签定后的一个月内，投标方需提供对建筑物及公用设施的详细要求以及有关设备就位、安装、调试、操作的工程设计图纸，以及设备供应进度计划。如招标方要求,投标方应派遣相关技术人员至招标方处进行土建及公用设施设计方案及图纸的审查。相关费用均由投标方承担。

安全环保协议

甲方（发包方）：                                         乙方（承包方）：

江铃汽车股份有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，防止各类事故的发生，确保双方人身财产的安全，经双方协商就合同实施过程达成如下条款，以资共同遵守：

- 乙方应严格遵守国家有关安全生产、施工现场管理、环境保护法律法规的规定，并遵守甲方关于安全、环保等方面的制度，严格按照安全和环保的规范标准组织施工。

- 乙方入场施工前应向甲方介绍施工平面布置方案并征得甲方同意，施工期间材料、机器设备和各项临时设施必须按方案放置，不得随意侵占通道。

- 乙方在施工现场必须设置明显的标志，并按有关要求采取有效的防护措施。

.

- 乙方必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全培训教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维修，及时消除隐患，保证其安全有效。

- 严禁乙方作业人员违章指挥、违章作业。从事危险作业，乙方应向甲方办理危险作业审批手续，待甲方审批后，乙方才能按审批内容和要求施工。乙方从事特种作业人员，必须持证上岗。

- 施工中，乙方应采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

- 乙方的物资、设备及人员的进出应遵守甲方及相关单位安全的要求。

- 乙方应及时清理施工现场，妥善处置废弃物，保护施工现场及周边环境。

- 甲方有权在施工前对乙方提出明确的安全和环保要求，并有义务做好施工的协调工作。

- 甲方有权对乙方在施工期间的不安全和危害环保的现象提出整改意见，在紧急情况下有权强令乙方工作人员停止作业，直至停付项目费用。

十一、乙方由于安全措施不力发生的工伤死亡事故，或对甲方和第三方造成的人身损害，由乙方依法承担赔偿责任。

十二、由于乙方原因造成的安全、消防和环保等事故，由乙方承担相应的法律责任。

十三、乙方员工被甲方意外伤害的，由甲方依法承担赔偿责任。

十四、双方对事故责任有争议时，应按法律程序予以解决。

十五、本协议自双方签字盖章后生效，至施工项目验收合格后终止。

十六、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：江铃汽车股份有限公司                         乙方：

（盖章）                                          （盖章）

签字代表：                                         签字代表：

年     月     日