铂电阻PT100的温度阻值对应关系表

下表列出了PT100铂电阻的温度和阻值对应关系 温度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （℃） 电阻值（Ω） －30 88.04 87.64 87.24 86.84 86.44 86.04 85.63 85.23 84.83 84.43 －20 92.04 91.64 91.24 90.84 90.44 90.04 89.64 89.24 88.84 88.44 －10 98.03 95.63 95.23 94.83 94.43 94.03 93.63 93.24 92.84 92.44 －0 100.00 99.60 99.21 98.81 98.41 98.01 97.62 97.22 96.82 96.42 0 100.00 100.40 100.79 101.19 101.59 101.98 102.38 102.78 103.17 103.57 10 103.96 104.36 104.75 105.15 105.54 105.94 106.33 106.73 107.12 107.52 20 107.91 108.31 108.70 109.10 109.49 109.88 110.28 110.67 111.07 111.46 30 111.85 112.25 112.64 113.03 113.43 113.82 114.21 114.60 115.00 115.39 40 115.78 116.17 116.57 116.96 117.35 117.74 118.13 118.52 118.91 119.31 50 119.70 120.09 120.48 120.87 121.26 121.65 122.04 122.43 122.82 123.21 60 123.60 123.99 124.38 124.77 125.16 125.55 125.94 126.33 126.72 127.10 70 127.49 127.88 128.27 128.66 129.05 129.44 129.82 130.21 130.60 130.99 80 131.37 131.76 132.15 132.54 132.92 133.31 133.70 134.08 134.47 134.88 90 135.24 135.63 136.02 136.40 136.79 137.17 137.56 137.94 138.32 138.72 100 139.10 139.49 139.87 140.26 140.64 141.02 141.41 141.79 142.18 142.66 110 142.95 143.33 143.71 144.10 144.48 144.86 145.25 145.63 146.01 146.40 120 146.78 147.16 147.55 147.93 148.31 148.69 149.07 149.46 149.84 150.22 130 150.60 150.98 151.37 151.75 152.13 152.51 152.89 153.27 153.65 154.03 140 154.41 154.79 155.17 155.55 155.93 156.31 156.69 157.07 157.45 157.83 150 158.21 158.59 158.97 159.35 159.73 160.11 160.49 160.86 161.25 161.62 160 162.00 162.38 152.76 133.13 163.51 163.89 164.27 164.64 165.0 165.40 170 165.78 166.16 166.53 136.91 167.28 167.65 168.03 168.41 168.7 169.10 180 169.54 169.91 170.29 170.57 171.04 171.42 171.79 172.17 172.5 172.92 190 173.29 173.67 174.04 174.41 174.79 175.16 175.54 175.91 176.2 176.66 200 177.03 177.40 177.78 178.15 178.52 178.90 179.27 179.64 180.0 180.39 210 180.76 181.13 181.51 131.88 182.25 182.62 182.99 183.36 183.7 184.11 220 184.48 184.85 185.22 135.59 185.96 186.33 185.70 187.07 187.4 187.81 230 188.18 188.55 188.92 139.29 189.66 190.03 190.40 190.77 191.1 191.51 240 191.88 192.24 192.61 132.98 193.35 193.72 194.09 194.45 194.8 195.19 250 195.56 195.92 196.29 136.66 197.03 197.39 197.76 198.13 198.5 198.86 260 199.23 199.50 199.90 200.33 200.69 201.06 201.42 201.79 202.1 202.52 270 202.89 203.25 203.62 203.98 204.35 204.71 205.08 205.44 205.8 206.11 280 206.53 206.90 207.26 207.63 207.99 208.35 208.72 209.08 209.4 209.81 290 210.17 210.53 210.89 211.26 211.62 211.98 212.34 212.71 213.0 213.43 300 213.79 214.15 214.51 214.88 215.24 215.60 215.96 216.32 216.6 217.04 310 217.40 217.76 218.12 218.49 218.85 219.21 219.57 219.93 220.2 220.64 320 221.00 221.36 221.72 222.08 222.44 222.80 223.16 223.52 223.8 224.23 330 224.59 224.95 225.31 225.67 226.02 226.38 226.74 227.10 227.46 227.81 340 228.17 228.53 228.88 229.24 229.60 229.95 230.31 230.67 231.02 231.38 350 231.73 232.09 232.45 232.80 233.16 233.51 233.87 234.22 234.5 234.93